## общая
КГП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» объявляет о закупе ИМН способом запроса ценовых предложений
ОБЪЯВЛЕНИЕ
№ | Наименование | Описание | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Перчатки смотровые из натурального латекса,неопудренные,нестрильные, гипоаллергенные | Перчатки медицинские смотровые (диагностические) латексные нестерильные неопудренные,имеют отличную чувствительность, высокий предел прочности, текстурированную поверхность пальцев и ладони, а также манжету с валиком для легкого надевания на руки. Перчатки обладают ярко-выраженной текстурой по всей поверхности для обеспечения надежного захвата инструмента в сухой и влажной среде.На 30% толще стандартной смотровой перчатки, при этом обеспечивают высокую тактильную чувствительность.Двойная хлоринация делает перчатку надежной и безопасной. Низкое содержание протеинов латекса (менее 50 мкг/г).Надежность перчатки подтверждена тестами на вирусопроницаемость, химическую устойчивость и механическую прочность в соответствии с Европейскими стандартами Класс защиты 2а-средняя степень риска . Длина манжеты: 240 мм. Толщина (одинарная)Средний палец (15 мм с верхнего кончика): 0,19 мм Ладонь (центр ладони): 0,14 мм Манжета (25 мм от конца манжеты): 0,11 мм . Перчатки медицинские для диагностических процедур (в т.ч. продолжительных) медицинских манипуляций и стоматологии, для работы с контаминированным биоматериалом, для защиты от брызг химических реагентов улучшенный захват инструментов. Материал изготовления из натурального латекса. Бело-желтого цвета, билатеральные. Наружная поверхность текстурированные пальцы и ладонь, хлорированная. Внутренняя поверхность хлорированная. | пара | 80000 | 83 | 6640000
2 | Комплект для ограничения операционного поля | Комплект для ограничения операционного поля, из нетканого материала одноразовый стерильный: 1.Простыня с адгезивным краем 200*160см-2шт 2.Простыня с адгезивным краем 200*80см-2шт 3. Перчатки латексные, анатомической формы, хирургические, стерильные. Размер 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5. Для общехирургических операций, в том числе и продолжительных | уп | 2000 | 1950 | 3900000
3 | Лейкопластырь | Лейкопластырь на тканевой основе 4*500ссм,воздухопроницаемый,гипоаллергенный, белый | шт | 2000 | 743 | 1486000
4 | Олива оториноларингологическая к лор комбайну XU2 extreme | Олива для промывания полости носа лекарственными препаратами, а также для продувания евстахиевых труб. Используется для лечения и профилактике гайморита,ринита,аденоидита. Изготовлена из полимерного материала и представляет собой наконечник,имеющий с одной стороны утолщение (для плотного прилегания к ноздре пациента), с другой стороны штуцер (для подающего шланга). Диаметр одивы для детей (№1) 14мм. | шт | 500 | 300 | 150000
5 | Олива оториноларингологическая к лор комбайну XU2 extreme | Олива для промывания полости носа лекарственными препаратами, а также для продувания евстахиевых труб. Используется для лечения и профилактике гайморита,ринита,аденоидита. Изготовлена из полимерного материала и представляет собой наконечник,имеющий с одной стороны утолщение (для плотного прилегания к ноздре пациента), с другой стороны штуцер (для подающего шланга). Диаметр одивы для взрослых (№2) 16мм | шт | 8000 | 300 | 2400000
6 | Оригинальные линии Perfusor® для внутривенных вливаний малых объемов | Оригинальные линии Перфузор стандарт различной длины, предназначены для соединения шприца и доступа к пациенту с помощью соединителей Люэр-Лок. Диаметр трубки 1,0 х 2,0 мм х длиной 150 см. Минимальный остаточный объем заполнения 1,27 мл. Совместимы со всеми шприцевыми насосами. Отличные пусковые характеристики. Устойчивость к перегибам трубки. Материал линии ПЭ (Полиэтилен), подходит для применения различных препаратов для внутривенных вливаний, в том числе в неонатологии и педиатрии, благодаря меньшему внутреннему диаметру. Изделие не содержит Latex, ПВХ и DEHP (фталаты). Низкие адсорбционные характеристики для использования с высокоактивными препаратами. Герметичные винтовые коннекторы Luer lock предотврощают подтекание жидкости и попадание препаратов в насос. Устойчива к давлению до 2 бар. | шт | 7000 | 1034 | 7238000
7 | Перчатки медицинские диагностические нестерильные смотровые нитриловые неопудренные, одноразовые | Перчатки нитриловые нестерильные неопудренные, текстурированные по всей ладони с длинной манжетой. Обеспечивают надежную барьерную защиту от микроорганизмов, нежелательных и опасных веществ. Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию. Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую чувствительность. Размеры по согласованию с Заказчиком. Цвет фиолетовый. Вес не менее 4,5г., плотнее обычной перчатки. В упаковке 200 штук (100 пар). Изготовлено из Бутадиен-нитрильного вулканизированного каучукового сплава высокого качества, размеры: S | пара | 38000 | 110 | 4180000
8 | Перчатки медицинские диагностические нестерильные смотровые нитриловые неопудренные, одноразовые | Перчатки нитриловые нестерильные неопудренные, текстурированные по всей ладони с длинной манжетой. Обеспечивают надежную барьерную защиту от микроорганизмов, нежелательных и опасных веществ. Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию. Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую чувствительность. Размеры по согласованию с Заказчиком. Цвет фиолетовый. Вес не менее 4,5г., плотнее обычной перчатки. В упаковке 200 штук (100 пар). Изготовлено из Бутадиен-нитрильного вулканизированного каучукового сплава высокого качества, размеры: M | пара | 20000 | 110 | 2200000
9 | Перчатки медицинские диагностические нестерильные смотровые нитриловые неопудренные, одноразовые | Перчатки нитриловые нестерильные неопудренные, текстурированные по всей ладони с длинной манжетой. Обеспечивают надежную барьерную защиту от микроорганизмов, нежелательных и опасных веществ. Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию. Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую чувствительность. Размеры по согласованию с Заказчиком. Цвет фиолетовый. Вес не менее 4,5г., плотнее обычной перчатки. В упаковке 200 штук (100 пар). Изготовлено из Бутадиен-нитрильного вулканизированного каучукового сплава высокого качества, размеры: L | пара | 22000 | 110 | 2420000
10 | Перчатки медицинские хирургические | Перчатки хирургические неопудренные. Стерильные Материал изготовления- неопрен. Зелёного цвета, анатомической формы. Манжета прямая без валика, с липкой полосой.Наружная поверхность микротекстурированная, хлорированная и обработанная силиконом. Внутренняя поверхность покрыта полиуретаном и обработана силиконом. Стерилизация гамма-облучением 25 кГр..При выполнении инвазивных манипуляций с высоким уровнем эпидемиологического риска применяют перчатки, которые позволяют снизить вероятность инфицирования медицинского работника:Обладают высоким сопротивлением к механическим повреждениям, разрыву и высокой устойчивостью к спиртосодержащим веществам и дезинфектантам, сохраняя высокую тактильную чувствительность пальцев. Контрастный зеленый цвет перчаток позволяет использовать их как внутренние перчатки в системе двойных перчаток с цветовой индикацией прокола. Внутреннее полимерное покрытие перчаток усиливает барьерные свойства, обеспечивает быстрое равномерное надевание перчаток даже на влажные руки и профилактику скольжения перчатки на руке в процессе операции. Функциональная прочная манжета без валика с адгезивной полосой не сдавливает предплечье, обеспечивает надежную фиксацию на рукаве хирургического халата и не рвется при надевании. | пара | 2000 | 3068 | 6136000
11 | Универсальный гибгий ретроградный штиф (гибкий стержень для детей) диаметр 2,0 длина 440мм, | Универсальный гибкий ретроградный штифт представляет собой гибкий, гладкий круглый стержень, один из концов которого приплюснут и Г-образно изогнут в виде клюшки для гольфа для погружной фиксации в метаэпифизе поврежденной кости, второй конец должен быть круглый для погружной фиксации в слепой винт соответствующего диаметра. Предназначен для фиксации котных отломков при переломах трубчатых костей у детей младшего и среднего возраста. Размеры: диаметр/длина: 2,0х440 мм Длина стержня должна быть не менее 440 мм. Цветовая маркировка стержней: D=2,0мм золотистый. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Титан, технические нормы: соответствие международному стандарту ASTM. Материал изготовления-Ti6Al4V, технические нормы: состав материала: Al - 5.9400%, С - 0.0100%, Fe - 0,1600% max., O - 0.1150, Y - <0.0009%, H - 0,0018%, N -< 0,0100%, V - 3.9300., Ti – остальное. Размеры и количество согласно заявки Заказчика. | шт | 20 | 52000 | 1040000
12 | Универсальный гибгий ретроградный штиф (гибкий стержень для детей) диаметр 2,5, длина 440мм | Универсальный гибкий ретроградный штифт представляет собой гибкий, гладкий круглый стержень, один из концов которого приплюснут и Г-образно изогнут в виде клюшки для гольфа для погружной фиксации в метаэпифизе поврежденной кости, второй конец должен быть круглый для погружной фиксации в слепой винт соответствующего диаметра. Предназначен для фиксации котных отломков при переломах трубчатых костей у детей младшего и среднего возраста. Размеры: диаметр/длина: 2,5х440 мм. Длина стержня должна быть не менее 440 мм. Цветовая маркировка стержней: 2,5 мм серый. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Титан, технические нормы: соответствие международному стандарту ASTM. Материал изготовления-Ti6Al4V, технические нормы: состав материала: Al - 5.9400%, С - 0.0100%, Fe - 0,1600% max., O - 0.1150, Y - <0.0009%, H - 0,0018%, N -< 0,0100%, V - 3.9300., Ti – остальное. Размеры и количество согласно заявки Заказчика. | шт | 30 | 52000 | 1560000
13 | Универсальный гибгий ретроградный штиф (гибкий стержень для детей) диаметр 3,0, длина 440мм | Универсальный гибкий ретроградный штифт представляет собой гибкий, гладкий круглый стержень, один из концов которого приплюснут и Г-образно изогнут в виде клюшки для гольфа для погружной фиксации в метаэпифизе поврежденной кости, второй конец должен быть круглый для погружной фиксации в слепой винт соответствующего диаметра. Предназначен для фиксации котных отломков при переломах трубчатых костей у детей младшего и среднего возраста. Размеры: диаметр/длина: 3,0х440 мм. Длина стержня должна быть не менее 440 мм. Цветовая маркировка стержней: 3,0 мм бирюзовый.. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Титан, технические нормы: соответствие международному стандарту ASTM. Материал изготовления-Ti6Al4V, технические нормы: состав материала: Al - 5.9400%, С - 0.0100%, Fe - 0,1600% max., O - 0.1150, Y - <0.0009%, H - 0,0018%, N -< 0,0100%, V - 3.9300., Ti – остальное. Размеры и количество согласно заявки Заказчика. | шт | 50 | 52000 | 2600000
14 | Универсальный гибгий ретроградный штиф (гибкий стержень для детей) диаметр 3,5, длина 440мм | Универсальный гибкий ретроградный штифт представляет собой гибкий, гладкий круглый стержень, один из концов которого приплюснут и Г-образно изогнут в виде клюшки для гольфа для погружной фиксации в метаэпифизе поврежденной кости, второй конец должен быть круглый для погружной фиксации в слепой винт соответствующего диаметра. Предназначен для фиксации котных отломков при переломах трубчатых костей у детей младшего и среднего возраста. Размеры: диаметр/длина: 3,5х440 мм; . Длина стержня должна быть не менее 440 мм. Цветовая маркировка стержней:, 3,5 мм синий . Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Титан, технические нормы: соответствие международному стандарту ASTM. Материал изготовления-Ti6Al4V, технические нормы: состав материала: Al - 5.9400%, С - 0.0100%, Fe - 0,1600% max., O - 0.1150, Y - <0.0009%, H - 0,0018%, N -< 0,0100%, V - 3.9300., Ti – остальное. Размеры и количество согласно заявки Заказчика. | шт | 100 | 52000 | 5200000
15 | Универсальный гибгий ретроградный штиф (гибкий стержень для детей) диаметр 4,0, длина 440мм | Универсальный гибкий ретроградный штифт представляет собой гибкий, гладкий круглый стержень, один из концов которого приплюснут и Г-образно изогнут в виде клюшки для гольфа для погружной фиксации в метаэпифизе поврежденной кости, второй конец должен быть круглый для погружной фиксации в слепой винт соответствующего диаметра. Предназначен для фиксации котных отломков при переломах трубчатых костей у детей младшего и среднего возраста. Размеры: диаметр/длина:; 4,0х440 мм. Длина стержня должна быть не менее 440 мм. Цветовая маркировка стержней: 4,0 мм красный цвет. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Титан, технические нормы: соответствие международному стандарту ASTM. Материал изготовления-Ti6Al4V, технические нормы: состав материала: Al - 5.9400%, С - 0.0100%, Fe - 0,1600% max., O - 0.1150, Y - <0.0009%, H - 0,0018%, N -< 0,0100%, V - 3.9300., Ti – остальное. Размеры и количество согласно заявки Заказчика. | шт | 100 | 5200 | 520000
16 | Халат хирургический | Халат хирургический стерильный, одноразового применения. Халат усиленный хирургический из нетканного материала одноразовый,состоит из двух слоев- оновной слой четырехслойный нетканный материал SMMS плотность42грамм на м² и усиленный слой двухкомпонентный экологичный нетканный материал-вуденпалп, не менее 72грамм на м². Размеры: ворот в длину 22м,предняя часть от линии горловины до низа139,5см, общая ширина в развернутом виде 165см, длина от самой высокой точки плеча до низа148см, длина рукава до верхней точки плеча84см,ширина груди 70см, манжета7см на5см. Усиленная часть рукава сосставляет 42см, Расстояние между вырезом до усиленной части на груди 20см. Длина усиленной части на груди 80см,ширина усиленной части в области груди50см. Халат имеет на спинке фиксатор,бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшивная из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Прочность на разрв в сухом и влажнос состоянии, не менее 40кПа. Размеры по заявке Заказчика:XS,S,M,L,XL,XXL. Стерильно с помощью радиоционной стерилизацией. | шт | 5000 | 1450 | 7250000
Расходные материалы к КЩС анализатору Gastat 735
1 | Картридж GASTAT 700 | Назначение: Для диагностики invitro. Для калибровки газовой системы крови модели GASTAT-700. - Состав: всего 6 упаковок в картридже, 2 упаковки калибровочного раствора, 1 упаковка чистящего раствора и 3 упаковки раствора для контроля качества 3 уровня в картридже. Упаковка калибровочного раствора 1 содержит 300 мл, упаковка калибровочного раствора 2 содержит 200 мл Буферного агента, Поверхностно-активного вещества, Антисептика, Детергента, Солей, Глюкозы, лактата, деионизационной воды и газов соответственно. Упаковка чистящей жидкости содержит 50 мл и моющее средство, Антисептик, Соли и деионизационную воду. Пакеты с раствором для контроля качества 1-3 уровня содержат по 200 мл, а также Буферный агент, Газы, Поверхностно-активное вещество, Антисептик, Чистящий раствор, Соль, раствор красителя, Глюкозу, лактат и деионизационную воду. - Совместимое устройство: совместимо с моделью GASTAT-700. - Срок годности: Картридж GASTAT-700Model AQC CAL можно хранить в течение 9 месяцев с даты изготовления. - Температура хранения: Хранить при температуре 4-30 градусов Цельсия. Не замораживать. |  | 6 | 1300000 | 7800000
2 | Промывочный раствор | Назначение: Для диагностики invitro. Для очистки газового тракта модели системы 700 для отбора проб крови после калибровки и измерения пробы. - Состав: 3 флакона по 550 мл, содержащие буферный агент, Поверхностно-активное вещество, Антисептическое средство и деионизационную воду. - - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 9 месяцев с даты изготовления. - Температура хранения: Хранить при температуре 4-30 градусов Цельсия. Не замораживать. |  | 18 | 210000 | 3780000
3 | Напорный насос | Назначение: контролирует поток проб, калибратор, промывочный раствор, отходы. - Состав: Пластик, ТИП - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 24 месяцев с даты изготовления. |  | 2 | 140000 | 280000
4 | Порт образца | Назначение: Удерживает контейнер для образца во время измерения. - Состав: Пластик, NBR - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 24 месяцев с даты изготовления. |  | 4 | 91000 | 364000
5 | pH электрод | Назначение: Используется для диагностики invitro. Электрод для измерения рН в газовой системе крови Модель GAS AT-700. - Состав: 1 шт раствора, содержащего KCl, KH2PO4, Na2HPO4. - - Совместимое устройство: совместимо с системой газоснабжения крови GAS AT-700 модели. - Срок годности: Хранить в течение 20 месяцев с даты изготовления. - Температура хранения: Хранить при температуре 2-10 градусов Цельсия. Не замораживать. |  | 3 | 890000 | 2670000
6 | Реф. Электрод | Назначение: Для диагностики invitro. Электрод для измерения параметров pH и ISE в газовой системе крови модели GAS AT-700. - Состав: 1 шт раствора, содержащего KCL. - - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 18 месяцев с даты изготовления. - Температура хранения: Хранить при температуре 2-10 градусов Цельсия. Не замораживать. |  | 2 | 650000 | 1300000
7 | PO2 электрод | Назначение: Для диагностики invitro. Электрод для измерения pO2 в газовой системе крови Модель GAS AT-700. - Состав: 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия и глицерин. - - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 18 месяцев с даты изготовления. - Температура хранения: Хранить при температуре 2-10 градусов Цельсия. Не замораживать. |  | 1 | 600000 | 600000
8 | PCO2 электрод | Назначение: Для диагностики invitro. Электрод для измерения pCO2 в газовой системе крови Модель GAS AT-700. - Состав: 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, бикарбонат натрия и глицерин. - - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 18 месяцев с даты изготовления. - Температура хранения: Хранить при температуре 2-10 градусов Цельсия. Не замораживать. |  | 1 | 890000 | 890000
9 | Проточная ячейка | Назначение: Для диагностики invitro. Для измерения гемоглобина (cHb) в газовой системе крови GASTAT-710, 720 и 730 и гемоглобина (ctHb), насыщения кислородом (sO2), Оксигемоглобина (FO2Hb), Дезокси-гемоглобина (FHHb), Метгемоглобина (FMetHb), Карбоксильгемоглобина (FCOHb) и общего билирубина(ctBil) в газовой системе крови GASTAT- 735. - Состав: Пластиковое стекло, Силиконовая резина - - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 18 месяцев с даты изготовления. - Температура хранения: Хранить при температуре 2-30 градусов Цельсия. Не замораживать. |  | 2 | 890000 | 1780000
10 | Натрий электрод | Назначение: Для диагностики in vitro. Для измерения натрия в газовой системе крови Модель GAS AT-700. - Состав: 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, хлорид калия, Глицерин и консервант. - - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 18 месяцев с даты изготовления. - Температура хранения: Хранить при температуре 2-10 градусов Цельсия. Не замораживать. |  | 3 | 740000 | 2220000
11 | Калий электрод | Назначение: Для диагностики in vitro. Для измерения калия в газовой системе крови Модель GAS AT-700. - Состав: 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, хлорид калия, Глицерин и консервант. - - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 12 месяцев с даты изготовления. - Температура хранения: Хранить при температуре 2-10 градусов Цельсия. Не замораживать. |  | 3 | 620000 | 1860000
12 | Хлор электрод | Назначение: Для диагностики in vitro. Для измерения содержания хлорида в газовой системе крови Модель GAS AT-700. - Состав: 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, хлорид кальция, Глицерин и консервант. - - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 12 месяцев с даты изготовления. - Температура хранения: Хранить при температуре 2-10 градусов Цельсия. Не замораживать. |  | 3 | 620000 | 1860000
13 | Кальций электрод | Назначение: Для диагностики in vitro. Для измерения кальция в газовой системе крови Модель GAS AT-700. - Состав: 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, хлорид кальция, Глицерин и консервант. - - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 12 месяцев с даты изготовления. - Температура хранения: Хранить при температуре 2-10 градусов Цельсия. Не замораживать. |  | 3 | 620000 | 1860000
14 | Глюкоза электрод | Назначение: Для диагностики in vitro. Для измерения уровня глюкозы в крови Газовая система модели GAS AT-700. - Состав: 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, дигидрофосфат калия, динатрийводородфосфат. - - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 6 месяцев с даты изготовления. - Температура хранения: Хранить при температуре 2-10 градусов Цельсия. Не замораживать. |  | 4 | 620000 | 2480000
15 | Лактат электрод | Назначение: Для диагностики in vitro. Для измерения лактата в газовой системе крови Модель GAS AT-700. - Состав: 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, дигидрофосфат калия, динатрийводородфосфат. - - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 6 месяцев с даты изготовления - Температура хранения:. Хранить при температуре 2-10 градусов Цельсия. Не замораживать. |  | 4 | 620000 | 2480000
16 | Бумага | Бумага для принтера - Назначение: Бумага для печати результатов измерений. - Состав: бумага - Совместимое устройство: совместимо с моделью GASTAT-700. Бумага со специальным покрытием, меняющим цвет в локальной точке, где происходит нагрев. Печать производится с помощью термопринтера GAS AT-700. |  | 10 | 35000 | 350000
17 | Игла для отбора проб | Назначение: Игла для отсасывания пробы из контейнера для образцов. - Состав: SUS, пластик - - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 60 месяцев с даты изготовления. |  | 3 | 195000 | 585000
18 | Комплект трубок | Назначение: Трубка для прохождения пробы, промывочного раствора, калибровки и отработанной жидкости. - Состав: Поливинилхлорид - - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 60 месяцев с даты изготовления. |  | 3 | 94000 | 282000
19 | Пробирка для образцов | Назначение: Трубка для прохождения пробы, промывочного раствора, калибровки и отработанной жидкости. - Состав: Поливинилхлорид - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 60 месяцев с даты изготовления. |  | 3 | 69000 | 207000
20 | Соединительная трубка | Назначение: Трубка для прохождения пробы, промывочного раствора, калибровки и отработанной жидкости. - Состав: Поливинилхлорид - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 60 месяцев с даты изготовления. |  | 3 | 69000 | 207000
21 | Шприцы A-line с сухим гепарином для анализа крови с разъемом Luer 3 мл 100 шт/уп | In vitro диагностическое медицинское устройство для сбора артериальной крови для измерения pH / крови, оксиметрии, анализа электролитов и метаболитов |  | 30 | 60000 | 1800000
22 | Капилляры для забора крови - 100 μl (в комлект входит:2шт – заглушка, 1шт – палочка для перемешивания) 250 шт/уп | Капилляры для забора крови - 100 μl (в комлект входит:2шт – заглушка, 1шт – палочка для перемешивания) 250 шт в уп,Капилярная трубка Care-Fill, так же служит устроиством для подачи проб к пробозаборнику.Он соединяет с эпической тест-картой подобно шприцу и требует ручного давления на плунжер, чтобы ввести кровь в анализаторы.Для выполнения этой функции и состав эпоксидной трубки Care-Fill входит так же пластиковый адаптер,водушный поршень и резиновые уплотнения. |  | 34 | 114000 | 3876000
| Спицы для скелетного вытяжения | Спицы для компрессионно-дистрацционного остеосинтеза, исполнение перо, без упора d l,5 mm и длиной L 230 mm. Спицы предназначены лечения травматических повреждений конечностей методом скелетного вытяжения. Имеют хорошо полированную глянцевую поверхность с низким уровнем шероховатости и хорошие упругие свойства. изготовленные из нержавеющей стали с маломагнитными свойствами |  | 6 | 175000 | 1050000
| Материал упаковочный RB52-3P (150x50mmx100) | Материал упаковочный RB52-3P (150x50mmx100) |  | 50 | 23638 | 1181900
| Материал упаковочный стерилизационный 150x200 m | Материал упаковочный стерилизационный 150x200 m |  | 72 | 28682 | 2065104
| Материал упаковочный стерилизационный 75x25x200 m | Материал упаковочный стерилизационный 75x25x200 m |  | 240 | 16506 | 3961440
| Материал упаковочный стерилизационный R43-3P (200x200m) | Материал упаковочный стерилизационный R43-3P (200x200m) |  | 60 | 40925 | 2455500
| Материал упаковочный стерилизационный RB53-3P (200x55mmx100m) | Материал упаковочный стерилизационный RB53-3P (200x55mmx100m) |  | 24 | 33705 | 808920
Условия поставки: ежедневно, по заявке заказчика
Начало поставки: не позднее 3-х дней, с даты подписания договора,согласно графика поставок
Место поставки: КГП на ПХВ "Многопрофильная областн6ая десткая больница" УЗКО
г. Караганда, ул. Шахтеров 83c
Место приема документов: г Караганда ул. Шахтеров 83, корпус поликлиника, 4 этаж кабинет экономиста, 87059911233
Окончательный срок подачи документов: 05.01.2025 г. до 13.00 часов
Дата и время вскрытия конвертов: 05.01.2025 г. в 15.00 часов